## Resumen
Parque Cívico 5 de Mayo · Lista de materiales corregida (Rev06)
Base: lista "Materiales 5 de Mayo" + contratipos Wi-Tek. Precios SYSCOM con IVA verificados el 5-nov-2026.
Fase | Descripción | Lista 5 de Mayo (archivo) | Rev06 corregida | Diferencia | Variación
F01 | Centro de monitoreo, videowall, grabación y licencias | 1076474.91 | 1065399.87 | -11075.04 | -1.029%
F02 | Gabinetes, red de campo (Wi-Tek), energía, tierras y canalización | 941776.14 | 859423.32 | -82352.82 | -8.744%
F03 | Tendido, armado y certificación de fibra | 128808.25 | 149295.52 | 20487.27 | 15.91%
F04 | Radios y protección de enlaces | 139449.67 | 171242.88 | 31793.21 | 22.8%
F05 | Cámaras, PMI y accesorios | 521019.05 | 486765.11 | -34253.94 | -6.574%
| Total materiales con IVA | 2807528.02 | 2732126.7 | -75401.32 | -2.686%
| Mismo factor -20 % usado en la hoja original ("Cuenta Moises") | 2246022.416 | 2185701.36
Factor | 20%
| Mano de obra (MO) y herramienta (HTA): sin cambio, fuera de esta lista | 700000
Ahorros opcionales (no aplicados)
| Cámaras DS-2CD1T47G3-LIUF sin luz/audio disuasivo (72 pzas) |  | 28327.68 | Pierde disuasión activa
| Fibra MINI-ADSS-12C-S120/4KM sin blindaje antiroedor |  | 53069.96 | Riesgo de roedores en zona boscosa
| Precio por volumen "Desde" de SP3006FM-L2 (48 pzas) |  | 17193.12 | Solicitar a SYSCOM
| Precio por volumen "Desde" de PST-6060-30A (38 pzas) |  | 8664.38 | Solicitar a SYSCOM
Precios de la lista 5 de Mayo que ya no corresponden (SYSCOM 5-nov-2026)
| Partida | Precio en archivo | Precio hoy | Diferencia
| NVR01 DS-9664NXI-S8R (el archivo enlaza el id 244531, otro modelo) | 40031.73 | 69692.34 | 29660.61
| SW01 DS-VE11-R/HW2 (sin existencia) | 163175.61 | 284076.92 | 120901.31
| CM03 gabinete 45U LinkedPro | 18739.9 | 28698.1 | 9958.2
| CM01 videowall VM55BU-2X2 | 110976.01 | 128800.79 | 17824.78
| ST02 disco WUH722016CLE6L0 | 23908.62 | 24205.22 | 296.6
| CM05 UPS OL3000RTXL2U | 32528.84 | 37753.58 | 5224.74
| B10 fibra OC-ADSS-ARMD-12C/4KM | 89587.73 | 106840.9 | 17253.17
Por eso la Rev06 compara contra el total del archivo, pero con precios reales de hoy.

## 01 Centro de monitoreo
F01 · Centro de monitoreo, videowall, grabación y licencias
Precios con IVA consultados en SYSCOM el 5-nov-2026 con la cuenta del usuario. Azul = dato capturado; negro = fórmula.
ID | Modelo / SKU | Equipo o material | Cantidad base | Reserva | Compra | Unidad | Precio unitario con IVA | Importe con IVA | Existencia SYSCOM (5-nov-2026) | Fuente de precio | Liga SYSCOM | Cambio / condición
C06 | DS-1005KI | Joystick USB para operación de PTZ | 1 | 0 | 1 | pza | 3610.97 | 3610.97 | 100 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CA06 | HUB-HBL-2610 | Receptáculo industrial L5-30R 125 V 30 A | 1 | 0 | 1 | pza | 460.45 | 460.45 | 80 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CA07 | Q130 | Interruptor Siemens QP 1P 30 A | 1 | 0 | 1 | pza | 142.42 | 142.42 | 167 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CA08 | SLY-304-BLK/100 | THW-LS AWG10 negro, 100 m | 1 | 0 | 1 | bobina 100 m | 2776.35 | 2776.35 | 29 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CA09 | SLY-304-WHT/100 | THW-LS AWG10 blanco, 100 m | 1 | 0 | 1 | bobina 100 m | 2831.87 | 2831.87 | 1 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CA10 | SLY-296-GRN/100 | THW-LS AWG8 verde, 100 m (tierra de circuitos del centro) | 1 | 0 | 1 | bobina 100 m | 4549.26 | 4549.26 | 3 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: AWG10 verde sin existencia; AWG8 sobredimensiona la tierra y es válido
CA11 | E0408ML1125S | Centro de carga Siemens 4 espacios | 1 | 0 | 1 | pza | 1703.14 | 1703.14 | 5 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CM01 | VM55BU-2X2 | Kit videowall 2×2, 4 pantallas 55" con soportes | 1 | 0 | 1 | kit | 128800.79 | 128800.79 | 2 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Solo 2 kits en existencia: apartar al aprobar
CM02 | DS-6908UDI(C) | Decodificador Hikvision 8 salidas HDMI 4K | 1 | 0 | 1 | pza | 33020.5 | 33020.5 | 52 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: 8 salidas cubren el 2×2 y crecer a 2×3; el de 16 salidas estaba sobrado
CM03 | LP-60120-45U-R2 | Gabinete 45U, 600×1200 mm, con organizadores verticales | 1 | 0 | 1 | pza | 28698.1 | 28698.1 | 6 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | El precio de la lista 5 de Mayo ($18,739.90) ya no corresponde
CM04 | RG-NBS5200-24GT4XS | Switch core Ruijie capa 3: 24 GE + 4 SFP+, enrutamiento estático entre VLAN, ACL, RSTP | 1 | 0 | 1 | pza | 5350.97 | 5350.97 | 218 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: un solo equipo Ruijie en el core. Sustituye a RG-NBS3200-24GT4XS (solo capa 2, sin enrutamiento) y a RG-EG710XS. Hace de gateway .1 de las VLAN 10–80
CM05 | OL3000RTXL2U | UPS online 3000 VA / 2700 W | 1 | 0 | 1 | pza | 37753.58 | 37753.58 | 25 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CM06 | BP72V60ART2U | Módulo de baterías externo 72 V | 1 | 0 | 1 | pza | 23310.33 | 23310.33 | 23 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: 1 módulo; carga del centro ≈1.3 kW, 30 min requieren ≈0.75 kWh
CM07 | RMCARD205 | Tarjeta SNMP para UPS | 1 | 0 | 1 | pza | 4336.03 | 4336.03 | 127 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CM08 | LP-VENT-03X3U | Kit 3 ventiladores para gabinete | 2 | 0 | 2 | pza | 1447.03 | 2894.06 | 50 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CM09 | LP-ORG-01 | Organizador horizontal 1U | 2 | 0 | 2 | pza | 198.68 | 397.36 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: 2 organizadores (core y NVR)
CM10 | HTCM-1U | PDU 8 contactos 15 A | 2 | 0 | 2 | pza | 915.41 | 1830.82 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
TE01 | LP-TAT-48 | Juego 48 tornillos y tuercas enjauladas | 3 | 0 | 3 | juego | 303.02 | 909.06 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CM13 | DS-1NP6UEC0-200-B | Patch cord Cat6 2 m | 14 | 2 | 16 | pza | 62.73 | 1003.68 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: 16 (NVR, servidor, decodificador, gateway, UPS, estación, uplinks)
CM16 | CH-QR1 | Charola ajustable 4 postes 1U, fondo 633 mm | 2 | 0 | 2 | pza | 979.61 | 1959.22 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: RSHLF sin existencia ($5,281.31). Para servidor VET (torre) y estación
CM19 | DS-VE41-T/HW5(B) | Estación de trabajo de monitoreo | 1 | 0 | 1 | pza | 31081.3 | 31081.3 | 61 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Reemplazo sugerido por SYSCOM del DSVP41DC/HW5
MON01 | DS-D5022F2-1V2S | Monitor 21.5" 24/7 | 1 | 0 | 1 | pza | 2042.06 | 2042.06 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
NVR01 | DS-9664NXI-S8R | NVR Hikvision 64 canales 32 MP, 8 bahías, RAID con hot swap | 2 | 0 | 2 | pza | 69692.34 | 139384.68 | 19 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Modelo de la lista 5 de Mayo (se conserva). Precio de hoy; el archivo enlazaba el id 244531, que es otro modelo
ST02 | WUH722016CLE6L4 | Disco WD Ultrastar HC555 16 TB SATA CMR 7200 rpm | 16 | 1 | 17 | pza | 21789.78 | 370426.26 | 41 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: misma familia que el L0 ($24,205.22 hoy), $2,415 menos por disco
SW01 | HC-P-VET/HW5B/32 | Servidor HikCentral Professional con 32 canales (hasta 128) | 1 | 0 | 1 | pza | 150906.7 | 150906.7 | 31 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: el DS-VE11-R/HW2 hoy cuesta $284,076.92 sin existencia
SW02 | HC-P-VSS/1C | Licencia de canal adicional HikCentral | 73 | 0 | 73 | licencia | 735.75 | 53709.75 | Electrónica | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | 32 + 73 = 105 canales (97 en uso + 8 de crecimiento)
SW04 | HC-P-EMERGENCYALARM/1U | Licencia por estación de pánico | 15 | 0 | 15 | licencia | 1524.08 | 22861.2 | Electrónica | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Confirmar con Hikvision activación en VET
HDMI01 | EP-FOH-4K-15M | Cable HDMI de fibra 15 m | 1 | 0 | 1 | pza | 883.44 | 883.44 | 500 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
HDMI02 | EP-RH-4K-5M | Cable HDMI 5 m | 5 | 0 | 5 | pza | 153.02 | 765.1 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: 4 pantallas + 1 reserva
HV01 | CCI-R32-12K-110 | Minisplit inverter 12,000 BTU 110 V | 1 | 0 | 1 | pza | 5661.57 | 5661.57 | 212 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | REINCORPORADO: rack con servidor, 2 NVR y UPS online
CA12 | Q120 | Interruptor Siemens QP 1P 20 A (circuito del minisplit) | 1 | 0 | 1 | pza | 142.42 | 142.42 | 130 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | AGREGADO: circuito dedicado al clima del centro
GR01 | RGRB19Y | Barra de tierra para rack 19" (14 orificios) | 1 | 0 | 1 | pza | 1196.43 | 1196.43 | 69 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | AGREGADO: aterrizaje del rack, UPS y equipos
[7 empty] | Subtotal con IVA | 1065399.87
Leyenda: amarillo = cambio o contratipo respecto a la lista 5 de Mayo; verde = partida reincorporada por ingeniería; rojo en existencia = sin stock al 5-nov-2026.

## 02 Gabinetes y electricidad
F02 · Gabinetes, red de campo (Wi-Tek), energía, tierras y canalización
Precios con IVA consultados en SYSCOM el 5-nov-2026 con la cuenta del usuario. Azul = dato capturado; negro = fórmula.
ID | Modelo / SKU | Equipo o material | Cantidad base | Reserva | Compra | Unidad | Precio unitario con IVA | Importe con IVA | Existencia SYSCOM (5-nov-2026) | Fuente de precio | Liga SYSCOM | Cambio / condición
SW-A | SP3006FM-L2 | Switch industrial Wi-Tek 4 GE PoE (2 bt + 2 af/at), 2 SFP 2.5G, 120 W | 51 | 2 | 53 | pza | 3581.81 | 189835.93 | 178 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CONTRATIPO RG-NIS3100-4GT2SFP-HP. 51 = 46 + P08, P17, P21, P22 y P27, que con 1 PMI usan 4 puertos (sin puerto libre). Puertos 1–2 (bt) alimentan PMI (≤40 W) y PTZ (24 W)
SW-B | SP3010FML2(V3) | Switch industrial Wi-Tek 8 GE PoE, 2 SFP 2.5G, 240 W | 1 | 0 | 1 | pza | 4775.74 | 4775.74 | 170 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CONTRATIPO RG-NIS3100-8GT2SFP-HP. Solo P43 (se conserva el criterio del Rev05)
SW-C | SP3012FM-L2(V3) | Switch industrial Wi-Tek 8 GE PoE, 4 SFP 2.5G, 240 W, doble entrada DC | 5 | 1 | 6 | pza | 5457.99 | 32747.94 | 394 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CONTRATIPO RG-NIS3100-8GT4SFP-HP. La reserva sirve a nodo y acceso de 8 puertos
PS-A | NDR-120-48 | Fuente Mean Well 48 V 120 W DIN; ajustar a 54 V | 51 | 2 | 53 | pza | 563.17 | 29848.01 | 500 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CONTRATIPO RG-NIS-PA120-54. Trimmer 48–55 V: ajustar a 53–54 V
PS-B | NDR24048 | Fuente Mean Well 48 V 240 W DIN; ajustar a 54 V | 6 | 1 | 7 | pza | 1533.85 | 10736.95 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CONTRATIPO RG-NIS-PA240-54. 6 = 5 switches de nodo + P43. Ajustar a 53–54 V
B12 | PST-4040-20A | Gabinete acero IP66 400×400×200 | 18 | 0 | 18 | pza | 1011.19 | 18201.42 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
B13 | PST-6060-30A | Gabinete acero IP66 600×600×300 | 38 | 0 | 38 | pza | 2280.17 | 86646.46 | 200 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
B27 | PRO-CAT-6-EXT | Bobina Cat6+ exterior FTP calibre 23, UL, 305 m | 8 | 0 | 8 | bobina | 4422.08 | 35376.64 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: Hikvision DS-1LN6OUTPE (100 % cobre) sin existencia; la LITE-DJ no declara cobre. Esta es FTP con listado UL; aterrizar la pantalla en el gabinete
GAB01 | PMH4PN | Caja plástica IP65 4 módulos DIN | 56 | 0 | 56 | pza | 309.89 | 17353.84 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CA01 | NXB632PC16 | Interruptor DIN 2P 16 A | 56 | 0 | 56 | pza | 189.14 | 10591.84 | 192 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CA02 | LA302R | Supresor Delta 125–250 VCA, 1F 3 hilos, montaje en panel | 56 | 0 | 56 | pza | 1034.33 | 57922.48 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | REINCORPORADO: DPS de CA por gabinete. $691 menos que SUPRECTOR-DIN-FA
CA03 | SLY-308-BLK/100 | THW-LS AWG12 negro, 100 m | 4 | 0 | 4 | bobina | 1907.21 | 7628.84 | 119 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
CA04 | SLY-308-WHT/100 | THW-LS AWG12 blanco, 100 m | 4 | 0 | 4 | bobina | 1731.35 | 6925.4 | Por confirmar | Lista 5 de Mayo (no reverificado) | Ver producto
CA05 | SLY-308-GRN/100 | THW-LS AWG12 verde, 100 m | 4 | 0 | 4 | bobina | 1731.35 | 6925.4 | Por confirmar | Lista 5 de Mayo (no reverificado) | Ver producto
G01 | TG-VAR-1058 | Varilla copperweld 5/8" | 56 | 0 | 56 | pza | 157.98 | 8846.88 | 62 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
G02 | TG-SC | Conector varilla a cable | 56 | 0 | 56 | pza | 76.78 | 4299.68 | 347 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
G05 | A081/100M | Cobre desnudo AWG6, 100 m | 3 | 0 | 3 | rollo | 6137.3 | 18411.9 | Sobre pedido | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | REINCORPORADO: ≈5 m por gabinete, varilla–gabinete
IN01 | ATUP-100-TUB | Tubo conduit PVC pesado 1" (25 mm), 3 m | 354 | 0 | 354 | tramo | 79.05 | 27983.7 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: DX-25-332 con solo 4 piezas. Pintar o proteger del sol los tramos expuestos
IN09 | ATUP-100-COP | Cople conduit PVC pesado 1" | 246 | 0 | 246 | pza | 6.55 | 1611.3 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO (sistema ATUP)
CO01 | ATUP-100-CON | Conector conduit PVC pesado 1" a caja | 168 | 0 | 168 | pza | 13.1 | 2200.8 | 274 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO (sistema ATUP)
CL01 | ABP-I032 | Abrazadera tipo uña para conduit 1" | 168 | 0 | 168 | pza | 3.07 | 515.76 | 500 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO (sistema ATUP)
IN03 | TXG-PG-11 | Glándula 5–10 mm | 230 | 0 | 230 | pza | 4.81 | 1106.3 | Por confirmar | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
IN04 | TXG-PG-13.5 | Glándula 6–12 mm (CA y tierra) | 60 | 0 | 60 | pza | 5.2 | 312 | Por confirmar | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | REINCORPORADO
IN06 | PSTRD1M | Riel DIN 35 mm, 1 m | 28 | 0 | 28 | tramo | 84.94 | 2378.32 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
IN07 | TC6SG-100 | Plugs RJ45 Cat6 blindados con pin de tierra, bote 100 | 5 | 0 | 5 | bote | 436.49 | 2182.45 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: plug blindado para el cable FTP
IN13 | DS-1NP6UEC0-050-W | Jumper Cat6 0.5 m | 60 | 0 | 60 | pza | 33.9 | 2034 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | REINCORPORADO: switch–DPS de radio y reservas
IN12 | PST-WA-080 | Juego de 2 herrajes para fijar gabinete a poste | 56 | 0 | 56 | juego | 1032.06 | 57795.36 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
IN15 | S050X125VAM | Casete 200 etiquetas autolaminadas | 5 | 0 | 5 | casete | 535.53 | 2677.65 | 53 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: 5 (Rev05 calculó 4)
U01 | DS-UPS600-R/X | UPS Hikvision 600 VA | 4 | 0 | 4 | pza | 965.7 | 3862.8 | 56 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Reemplazo sugerido del DS-UPS600-X
U02 | DS-UPS1000-R/X | UPS Hikvision 1000 VA | 14 | 0 | 14 | pza | 1214.29 | 17000.06 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
U03 | DS-UPS2000-R/X | UPS Hikvision 2000 VA | 26 | 0 | 26 | pza | 4000.28 | 104007.28 | 500 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: P53 y P54 pasan a 3000 VA por su nuevo PMI
U04 | DS-UPS3000-R/X | UPS Hikvision 3000 VA | 12 | 0 | 12 | pza | 5914.22 | 70970.64 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: +P53 y +P54 (PMI 40 W, 30 min)
FX01 | SYS-PCB-812 | Pija punta broca #8 × 1/2", bolsa | 8 | 0 | 8 | bolsa | 20.86 | 166.88 | Sin existencia | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Equivalente de ferretería
FX02 | 950-5080-304 | Tornillo Allen M8 inox | 224 | 0 | 224 | pza | 8.29 | 1856.96 | Sin existencia | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Equivalente de ferretería
FL01 | ESW16T76-CR2 | Fleje acero inoxidable 16 mm (5/8"), rollo | 6 | 0 | 6 | rollo | 555.75 | 3334.5 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | AGREGADO: fija herrajes de gabinete a postes existentes (≈3 m por gabinete)
FL02 | TH-FCT-58 | Cierre (hebilla) para fleje 5/8", bolsa 100 | 3 | 0 | 3 | bolsa | 1058.51 | 3175.53 | Por confirmar | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | AGREGADO: 4 hebillas por gabinete
G06 | LCA6-14-L | Zapata de compresión AWG6, 1 barreno | 58 | 0 | 58 | pza | 16.69 | 968.02 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | AGREGADO: remate del conductor de tierra al gabinete y al rack
CA13 | ACCORDP1.8M | Cable de alimentación 1.8 m con clavija (UPS a fuente NDR) | 56 | 0 | 56 | pza | 63.4 | 3550.4 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | AGREGADO: una por gabinete; las fuentes NDR tienen bornes
IN16 | S15-40-C0 | Cincho nylon 370 × 3.6 mm, bolsa | 6 | 0 | 6 | bolsa | 145.81 | 874.86 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | AGREGADO: sujeción de cableado y conduit
IN17 | ST23-075-30BK | Cinta de autofusión para intemperie | 10 | 0 | 10 | rollo | 178.24 | 1782.4 | Por confirmar | Lista 5 de Mayo (no reverificado) | Ver producto | AGREGADO: sellado de conectores en exterior
[7 empty] | Subtotal con IVA | 859423.32
Leyenda: amarillo = cambio o contratipo respecto a la lista 5 de Mayo; verde = partida reincorporada por ingeniería; rojo en existencia = sin stock al 5-nov-2026.

## 03 Fibra optica
F03 · Tendido, armado y certificación de fibra
Precios con IVA consultados en SYSCOM el 5-nov-2026 con la cuenta del usuario. Azul = dato capturado; negro = fórmula.
ID | Modelo / SKU | Equipo o material | Cantidad base | Reserva | Compra | Unidad | Precio unitario con IVA | Importe con IVA | Existencia SYSCOM (5-nov-2026) | Fuente de precio | Liga SYSCOM | Cambio / condición
B09 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | Transceptor SFP 1G SM 1310 nm 10 km | 26 | 4 | 30 | pza | 681.7 | 20451 | 374 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | En puertos SFP 2.5G de Wi-Tek fijar velocidad a 1G
B10 | OC-ADSS-ARMD-12C/4KM | Fibra ADSS 12 hilos OS2 antiroedor, 4 km | 1 | 0 | 1 | carrete | 106840.9 | 106840.9 | 1 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Se conserva antiroedor por la zona boscosa. Opción sin blindaje: MINI-ADSS-12C-S120/4KM $53,770.94
B11 | FITOSC220JC104 | Cierre óptico de reserva | 0 | 2 | 2 | pza | 897.75 | 1795.5 | 500 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
B23 | LP-FO-SM-PIG-12-LCU | Paquete 12 pigtails LC/UPC SM | 5 | 0 | 5 | paquete | 423.55 | 2117.75 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: el paquete de 6 está sin existencia
B24 | OFC-LC/PC-LC/PC-D-20-2 | Jumper LC/UPC dúplex SM 2 m | 26 | 4 | 30 | pza | 195.57 | 5867.1 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
B25 | LP-FOAD-6137U | Acoplador LC/UPC dúplex SM | 0 | 4 | 4 | pza | 9.74 | 38.96 | Por confirmar | Lista 5 de Mayo (no reverificado) | Ver producto
FO01 | LP-AC815 | Tensor de anclaje ADSS 8–15 mm | 26 | 4 | 30 | pza | 77.31 | 2319.3 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: LP-AC812 sin existencia; mismo tipo con rango 8–15 mm
FO02 | LP-SC-JH-10-15 | Suspensión ADSS 10–15 mm | 56 | 6 | 62 | pza | 68.89 | 4271.18 | Variable | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
OD01 | LP-ODF-8024 | ODF 1U con charola | 1 | 0 | 1 | pza | 914.3 | 914.3 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
OD02 | LP-FO-LC-D12-SM | Placa 12 acopladores LC dúplex SM | 1 | 0 | 1 | pza | 156.01 | 156.01 | Por confirmar | Lista 5 de Mayo (no reverificado) | Ver producto
OD03 | LP-RDLCUSM | ODF DIN 12 LC dúplex con charola | 12 | 1 | 13 | pza | 276.24 | 3591.12 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
FO03 | HT-40 | Manga termocontráctil de protección para fusión | 120 | 0 | 120 | pza | 7.77 | 932.4 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | AGREGADO: 52 fusiones previstas + reservas
[7 empty] | Subtotal con IVA | 149295.52
Leyenda: amarillo = cambio o contratipo respecto a la lista 5 de Mayo; verde = partida reincorporada por ingeniería; rojo en existencia = sin stock al 5-nov-2026.

## 04 Radios
F04 · Radios y protección de enlaces
Precios con IVA consultados en SYSCOM el 5-nov-2026 con la cuenta del usuario. Azul = dato capturado; negro = fórmula.
ID | Modelo / SKU | Equipo o material | Cantidad base | Reserva | Compra | Unidad | Precio unitario con IVA | Importe con IVA | Existencia SYSCOM (5-nov-2026) | Fuente de precio | Liga SYSCOM | Cambio / condición
B01 | RG-AIRMETRO460G | Radio CPE / extremo PtP Ruijie 23 dBi | 46 | 3 | 49 | pza | 1364.62 | 66866.38 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Alimentar con su inyector pasivo de 24 V; no conectar a puerto af/at
B02 | RG-AIRMETRO550G-B | Radio base PtMP Ruijie | 7 | 1 | 8 | pza | 3318.13 | 26545.04 | 100 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
B03 | RG-ANT16S-120 | Antena sectorial 120° 16 dBi | 7 | 1 | 8 | pza | 1632.03 | 13056.24 | 60 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
B18 | T-DPR-GE-POE | Protector PoE Gigabit GDT | 53 | 3 | 56 | pza | 1064.84 | 59631.04 | 346 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: ETH-SP-G2 sin existencia. 1 por radio, en el extremo del radio (el switch Wi-Tek tiene 6 kV en puertos)
IN05 | LP-WP-AD | Protección de unión Ethernet exterior | 53 | 0 | 53 | pza | 97.06 | 5144.18 | 368 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | REINCORPORADO
[7 empty] | Subtotal con IVA | 171242.88
Leyenda: amarillo = cambio o contratipo respecto a la lista 5 de Mayo; verde = partida reincorporada por ingeniería; rojo en existencia = sin stock al 5-nov-2026.

## 05 Camaras y PMI
F05 · Cámaras, PMI y accesorios
Precios con IVA consultados en SYSCOM el 5-nov-2026 con la cuenta del usuario. Azul = dato capturado; negro = fórmula.
ID | Modelo / SKU | Equipo o material | Cantidad base | Reserva | Compra | Unidad | Precio unitario con IVA | Importe con IVA | Existencia SYSCOM (5-nov-2026) | Fuente de precio | Liga SYSCOM | Cambio / condición
B30 | DS-2CD1T47G3-LIUF/LSRB | Bala 4 MP ColorVu 3.0, audio y luz disuasiva, 4 mm | 72 | 0 | 72 | pza | 2731.67 | 196680.24 | 167 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Opción sin disuasión: DS-2CD1T47G3-LIUF $2,338.23
B31 | DS-2CD2T47G2P-LSU/SL(C) | Bala panorámica 4 MP ColorVu | 6 | 0 | 6 | pza | 4304.05 | 25824.3 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
B32 | DS-2DE5425IWG1-E | PTZ 4 MP 25× IR 150 m, PoE+ 24 W | 4 | 0 | 4 | pza | 9013.18 | 36052.72 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: PoE+ desde puerto bt del SP3006; se eliminan inyector Hi-PoE y cable
B33 | DS-PEAP-CV1(B) | Estación de pánico con video 4 MP y audio, PoE (≤40 W) | 15 | 0 | 15 | pza | 7505.5 | 112582.5 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Alimentada por PoE 802.3bt desde puerto 1 o 2 del switch Wi-Tek; sin fuente de 12 V
C01 | DS-1260ZJ | Caja de conexión para bala | 78 | 0 | 78 | pza | 199.32 | 15546.96 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | Validar compatibilidad con 1T47G3 y 2T47G2P
C02 | DS-1275ZJ-S-SUS | Montaje de poste para bala | 78 | 0 | 78 | pza | 407.2 | 31761.6 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
C03 | DS-1604ZJ-BOX-POLE | Montaje de poste y caja para PTZ | 4 | 0 | 4 | pza | 1418 | 5672 | 374 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto
C05 | HS-TF-E1/64G | microSD 64 GB | 97 | 0 | 97 | pza | 508.67 | 49340.99 | 500+ | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: 64 GB ≈ 35 h de respaldo a 4 Mbps para ANR; 97 = 82 cámaras + 15 PMI
PM01 | DS-1275ZJ-HWB/600MM | Montaje para poste de 14 cm (PMI) | 15 | 0 | 15 | pza | 886.92 | 13303.8 | 127 | SYSCOM verificado 05-nov-2026 | Ver producto | CAMBIO: 15 PMI
[7 empty] | Subtotal con IVA | 486765.11
Leyenda: amarillo = cambio o contratipo respecto a la lista 5 de Mayo; verde = partida reincorporada por ingeniería; rojo en existencia = sin stock al 5-nov-2026.

## 06 Pruebas y entrega
F06 · Pruebas de funcionamiento y entrega
• Sin compra adicional de materiales permanentes.
• Ajuste y registro de salida de cada fuente NDR a 53–54 V antes de conectar cámaras.
• Pruebas de anillo: corte de cada tramo y medición de reconvergencia RSTP.
• Prueba de respaldo de 30 min por UPS a carga real; registrar tensión y temperatura.
• Certificación OTDR bidireccional de 13 enlaces.
• Memoria técnica: matriz VLAN/IP, georreferencia de red y antenas, configuraciones respaldadas, actas.

## Ingenieria
Cálculos y configuración
Almacenamiento | Cantidad | Mbps c/u | Nota
Balas 4 MP | 72 | 4 | Mbps por cámara
Panorámicas | 6 | 6 | Mbps
PTZ | 4 | 8 | Mbps
PMI | 15 | 4 | Mbps
Canales totales | 97
Video total (Mbps) | 416 |  | Familia DS-9664NXI-S: 640 Mbps en RAID (ficha S16R); confirmar S8R
Mbps por NVR (2 grabadores) | 208
Retención (días) | 30
Datos 30 días (TB) | 134.784
Reserva de capacidad | 25%
Capacidad requerida (TB) | 168.48
Discos por NVR / capacidad (TB) | 8 | 16 | RAID6 por NVR, 2 discos de paridad
Capacidad RAID6 total (TB) | 192
Holgura (TB) | 23.52 |  | Debe ser positiva
Licencias HikCentral (canales) | 105 |  | VET incluye 32; máximo 128
PoE en SP3006 (W) | 120 |  | PTZ 24 W en puerto bt + 2 balas ≈ 8 W c/u: < 50 W
Configuración obligatoria
• Fuentes NDR-120-48 y NDR24048: ajustar salida a 53–54 V con el trimmer (rango 48–55 V). PoE at exige 50–57 V y bt 52–57 V en el switch.
• Wi-Tek acepta 44–57 V CD; SP3012 con doble entrada: usar la 2a entrada solo con una segunda fuente.
• PTZ DS-2DE5425IWG1-E (PoE+ 24 W máx.) en puerto 1 o 2 (bt) del SP3006. Sin inyector Hi-PoE.
• PMI DS-PEAP-CV1(B) por PoE 802.3bt en puerto 1 o 2 del switch (hasta 40 W). En P09 el PMI usa un puerto bt y la PTZ (PoE+ 24 W) el otro.
• Radios AirMetro: inyector pasivo 24 V propio. Nunca a puerto af/at.
• Anillo Centro–S1–S2–S3–S4–Centro con RSTP en todos los switches. Raíz RSTP: core RG-NBS5200 (prioridad 4096).
• Core RG-NBS5200-24GT4XS: SVI de VLAN 10, 20, 30, 40, 60, 70 y 80 como gateway .1; ACL A01–A10 del Rev05 en el core; ruta estática hacia C5 por VLAN 80.
• Sin RG-EG710XS: el enlace a C5 debe ser privado (L2/MPLS del proveedor) o con equipo de terminación/VPN suministrado por C5.
• Puertos SFP 2.5G de Wi-Tek con módulos 1G: fijar velocidad 1000 Mbps si no levantan.
• VLAN: separar video, PMI, radios/gestión y C5. Gestión de switches sin acceso público.
• Tierras: varilla 5/8" + AWG6 desnudo al gabinete; DPS LA302R en la entrada CA de cada gabinete; T-DPR-GE-POE en el extremo de cada radio.
• Conduit ATUP pesado: pintar o proteger del sol los tramos expuestos.

## Pendientes y fichas
Pendientes de liberación y fichas técnicas consultadas
Pendiente | Acción
Sin existencia hoy | Joystick DS-1005KI, THW AWG10 verde, organizador LP-ORG-01, charola RSHLF, monitor DS-D5022F2, retención LP-AC812, tornillería FX01/FX02: confirmar fecha o equivalente
Existencia baja | Videowall VM55BU-2X2 (2 kits), carrete de fibra (1): apartar al aprobar
Licencia de pánico en VET | Confirmar con Hikvision que HC-P-VET/HW5B/32 activa HC-P-EMERGENCYALARM/1U
Cable Cat6 PRO-CAT-6-EXT-LITE-DJ | Confirmar conductor 100 % cobre en ficha antes de comprar
Caja DS-1260ZJ | Validar compatibilidad con DS-2CD1T47G3 y DS-2CD2T47G2P
Lente fija 4 mm | Revisar distancia de identificación en puntos de cobertura larga
Postes existentes | Permiso de uso y revisión estructural por poste (se eliminaron 56 postes propios)
Herrería PMI | Sin cotizar (pendiente en lista original)
UPS de campo | Solicitar curvas de 30 min a carga real (sin cambio de modelos)
Enlace C5 | Confirmar con C5 tipo de enlace (privado o VPN) y quién suministra el equipo de terminación; si exige VPN desde el parque, reincorporar RG-EG710XS ($5,407.16)
Instalación del minisplit | Tubería de cobre, soportes y drenaje los suministra el instalador de clima (no incluidos)
Ubicación de PMI | 15 PMI, uno por punto: P03, P05, P06, P08, P09, P13, P17, P21, P22, P27, P33, P38, P48, P53, P54 (numeración de cámaras 4, 7, 8, 10, 12, 18, 22, 28, 30, 37, 45, 52, 69, 77, 79). P53 y P54 en zona por confirmar
Diámetro de postes | Montajes de PMI DS-1275ZJ-HWB/600MM son para poste de 14 cm: verificar diámetros reales
SFP 1G en core | Confirmar que los puertos SFP+ del NBS5200 aceptan MINI-GBIC-LX 1G; si no, usar RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS ($8,740.82)
Ficha técnica | Fuente
Wi-Tek SP3006/3010/3012FM-L2: 44–57 V, ERPS/RSTP/MSTP, SFP 1G/2.5G, 6 kV | https://nidux-stores.s3.amazonaws.com/10349/sp3006fm-l2-v2-datasheet-v3.0-20240926-compressed.pdf
Mean Well NDR-120-48: ajuste 48–55 V | https://www.pulsar.pl/EN_1775_NDR-120-48_ndr-48v,120w,2.5a-din-rail-power-supply-units
PTZ DS-2DE5425IWG1-E: PoE+ / 36 V, 24 W máx., IP67 | https://rovision.ro/wp-content/uploads/2026/05/fisa_tehnica_DS-2DE5425IWG1-E_69f9e60042d3c.pdf
PMI DS-PEAP-CV1(B): 12 V CD o PoE, ≤40 W, IP65 | https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/m000070411/DS-PEAP-CV1B_Datasheet_20260408.pdf
NVR familia DS-9664NXI-S (ficha S16R): 640 Mbps en RAID, discos hasta 20 TB, RAID 0/1/5/6/10 con hot spare | https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/m000164447/DS-9664NXI-S16R_Datasheet_20251011.pdf
Core RG-NBS5200-24GT4XS: capa 3, ruta estática, ACL, STP/RSTP, 4 SFP+ | https://wisetech.co.th/wp-content/uploads/2022/10/ruijie-rg-nbs5100-5200-series-datasheet.pdf
RG-NBS3200-24GT4XS: sin ruta estática (solo capa 2) — por eso se sustituye | https://aacgroup.com.my/uploads/product_pdf/NBS31&32 Series Switch Datasheet 20240618.pdf
RG-EG710XS: router 10 puertos, IPsec 1.1 Gbps, sin STP | https://connectec.uk/networking/network-devices/network-switches/ruijie-rg-eg710xs-10-port-high-performance-cloud-managed-router-for-700-clients
HikCentral P VET HW5 32: 32 canales, hasta 128, torre SFF | https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/m000170810/HikCentral-P-VET-HW5-32_Datasheet_20250331.pdf
Delta LA302R: 125–250 VCA, 1F 3 hilos, montaje en panel | https://www.rexelusa.com/p/104306/delta-lightning-arrestors/surge-arrestor-lightning-60-000a-125-250vac-/la302r